## Foglio1
ANALISI ESEGUITE A CURA DEL GESTORE
ZdF - U2
Campione
Campionatore | Ing. Roberto Ghi
parametro | data campionamento | inizio analisi | valore | limite/u.m | metodo
Ammonio |  |  |  | 0,5 mg/l | analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10269
E.coli |  |  |  | 0 UFC | IDEXX – colilert-18/Quant-Tray standard ISO 9308-2:2012
Coliformi totali |  |  |  | 0 UFC | IDEXX – colilert-18/Quant-Tray standard ISO 9308-2:2012
Conta colonie 22° |  |  |  | < 100 UFC | ISO 6222
Enterococchi fecali |  |  |  | 0 UFC | IDEXX - Enterolert-DW metodo EN ISO 7899-2
Colore |  |  |  |  | determinazione qualitativa - APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Odore |  |  |  |  | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Sapore |  |  |  |  | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Durezza |  |  |  | 15÷50 °F | analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10284
Ferro |  |  |  | 200 µg/l | analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10281
Nitriti |  |  |  | 0,50 mg/l | analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10271
torbidità |  |  |  | apc sva/NTU | torbidimetro portatile TIR 200 IR, che si basa sul metodo ISO 7027
Conducibilità |  |  |  | 2500 µScm-1 a 20°C | sonda per misurazione elettrochimica basata sul metodo ISO standard 7888:1985
pH |  |  |  | 6,5 ÷ 9,5 | sonda per misurazione elettrochimica Hach Lange – metodo 10257
T°
cloro residuo |  |  |  | Valore 0,2 mg/L consigliato | analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10260
Dott.ssa Onori Antonella