## Foglio1
Interventi infrastrutturali
ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex determina 01/2018-DSID | Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento | Intervento presente nel PdI trasmesso ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr come integrata dalla deliberazione 918/2017/idr? | Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.) | Località interessata/e intervento | Tipologia di intervento | Intervento presente nel POS 2020-2027 | Tipologia di costo sotteso ("Env", "Res", "Non ERC") | Immobilizzazione | ID Categoria cespite (co. 10.4 MTI-3) | Categoria cespite | Intervento finalizzato ad obiettivi di sostenibilità ambientale o efficienza energetica | Sussistenza di eventuali misure di sostegno nazionali o comunitarie | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018 | di cui: LIC 2018 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2018 | Contributi 2018 | di cui: Contributi pubblici 2018 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019 | di cui: LIC 2019 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2019 | Contributi 2019 | di cui: Contributi pubblici 2019 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 | Contributi 2020 | di cui: Contributi pubblici 2020 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 | Contributi 2021 | di cui: Contributi pubblici 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 | Contributi 2022 | di cui: Contributi pubblici 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 | Contributi 2023 | di cui: Contributi pubblici 2023 | Valore investimento lordo programmato post 2023 | Valore investimento lordo totale (incluse eventuali quote pre 2018) | Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017 | Intervento funzionale alla risoluzione delle sentenze di condanna C-565/10 e C-85/13 o successive | Agglomerato/i oggetto di condanna (inserire denominazione) | eventuale importo da trasferire al Commissario (Euro) - da tariffa - | eventuale importo da trasferire al Commissario (Euro) - da contributi -
CIRA2018_1 | Migliorie nastropressa 1 | EFF1.3 | Altro | NO | 45000 | Dego | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 4102 | 0 | 4102 | 0 | 0
CIRA2018_2 | Ricircolo fanghi | EFF1.3 | Altro | NO | 45000 | Dego | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali |  |  | 155.03 | 0 | 155.03 | 0 | 0
CIRA2018_3 | Telecontrollo acquedotto Comune di Dego | KNW1.1 | Preq4 | NO | 1948 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto |  |  | 409 | 0 | 409 | 0 | 0
CIRA2018_4 | Telecontrollo depurazione | KNW2.3 | Preq4 | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 27 | Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione |  |  | 850 | 0 | 850 | 425 | 425
CIRA2018_5 | Telecontrollo acquedotto Comune di Dego | KNW1.1 | Preq4 | NO | 1948 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto |  |  | 15139.2 | 0 | 15139.2 | 7569.6 | 7569.6
CIRA2018_6 | Kit lavaggio diffusori | EFF1.3 | Altro | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali |  |  | 668 | 0 | 668 | 0 | 0
CIRA2018_7 | Software e-water | KNW2.1 | Preq4 | NO | 16143 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 9 | Sistemi informativi di acquedotto |  |  | 7275 | 0 | 7275 | 0 | 0
CIRA2019_1 | Compressore officina | EFF3.1 | Altro | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | [7 empty] | 129 | 0 | 129 | 0 | 0
CIRA2019_2 | Notebook | UTZ1.1 | Altro | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | [7 empty] | 930 | 0 | 930 | 0 | 0
CIRA2019_3 | Computer TCM720S | UTZ1.1 | Altro | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | [7 empty] | 830 | 0 | 830 | 0 | 0
CIRA2019_4 | Autocarro VW 10L1H1 | EFF3.1 | Altro | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 32 | Autoveicoli - automezzi | [7 empty] | 18475.45 | 0 | 18475.45 | 0 | 0
CIRA2019_5 | Misuratori portata acq. terzi | KNW1.1 | Preq4 | NO | 12913 | Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria e Bormida | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [7 empty] | 595 | 0 | 595 | 0 | 0
CIRA2019_5 | Misuratori portata acq. terzi | KNW1.1 | Preq4 | NO | 12913 | Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria e Bormida | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [7 empty] | 3560 | 0 | 3560 | 1780 | 1780
CIRA2019_6 | Telecontrollo rete idrica (Comuni di: Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria e Bormida) | KNW1.1 | Preq4 | NO | 12913 | Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria e Bormida | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [7 empty] | 34630 | 0 | 34630 | 17315 | 17315
CIRA2019_7 | Contatori MFSU 15/110 (Comuni di: Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria, Bormida e Urbe) | KNW1.1 | Preq4 | NO | 16143 | Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria, Bormida e Urbe | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [7 empty] | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0
CIRA2019_8 | Hydroskop TRX50 completo + localizzatore chiusini | KNW1.1 | M1 | NO | 16143 | Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria, Bormida e Urbe | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 29 | Laboratori e attrezzature | [7 empty] | 5146.45 | 0 | 5146.45 | 0 | 0
CIRA2019_9 | Compressore Shamal 100 l (Comune Carcare) | EFF3.1 | Altro | NO | 5662 | Carcare | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | [7 empty] | 475 | 0 | 475 | 0 | 0
CIRA2019_10 | Elettropompa immersione (Comune Dego) | EFF3.1 | Altro | NO | 2437 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | [7 empty] | 775.2 | 0 | 775.2 | 0 | 0
CIRA2019_11 | Contatori MFPM 30/160 (Comuni di: Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria, Bormida e Urbe) | KNW1.1 | Preq4 | NO | 16143 | Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria, Bormida e Urbe | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [7 empty] | 455 | 0 | 455 | 0 | 0
ALT_1 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 2318 | Altare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
ALT_2 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 2318 | Altare | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
BOR_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 651 | Bormida | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
BOR_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 651 | Bormida | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
BOR_3 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 651 | Bormida | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
BOR_4 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 651 | Bormida | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [16 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
BOR_5 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 651 | Bormida | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [16 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0
BOR_6 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 651 | Bormida | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [16 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0
BOR_7 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 651 | Bormida | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
BOR_8 | Rifacimento - estensione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 651 | Bormida | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [20 empty] | 60000 | 60000 | 0 | 0
BOR_9 | Telecontrollo - automazione | KNW1.1 | M2 | NO | 651 | Bormida | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [24 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAI_1 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 13909 | Cairo Montenotte | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0
CAI_2 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 13909 | Cairo Montenotte | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAI_3 | Manutenzione impianti depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 13909 | Cairo Montenotte | Maintenance |  | ENV | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [16 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAI_4 | Rifacimento - estensione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 13909 | Cairo Montenotte | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [24 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 0
CAI_5 | Misura impianti depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 13909 | Cairo Montenotte | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [20 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAI_6 | Telecontrollo depurazione | KNW1.3 | Preq4 | NO | 13909 | Cairo Montenotte | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 27 | Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione | [24 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAI_7 | Innovazione impianti depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 13909 | Cairo Montenotte | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [24 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0
CAL_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 2935 | Calizzano | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAL_2 | Impianti di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 2935 | Calizzano | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [20 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
CAL_3 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 2935 | Calizzano | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [24 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
CAL_4 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 2935 | Calizzano | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAL_5 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 2935 | Calizzano | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [24 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAL_6 | Impianto depurazione (revamping impianti) | DEP2.1 | M6 | NO | 2935 | Calizzano | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAL_7 | Telecontrollo depurazione | KNW1.3 | M6 | NO | 2935 | Calizzano | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 27 | Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione | [20 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
CAR_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 5662 | Carcare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0
CAR_2 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 5662 | Carcare | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [16 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0
CAR_3 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 5662 | Carcare | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAR_4 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 5662 | Carcare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
CAR_5 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 5662 | Carcare | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
CAR_6 | Rifacimento canale drenante Romana | APP2.2 | M2 | NO | 5662 | Carcare | Replacement | x | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [16 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
CAR_7 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 5662 | Carcare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [16 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
CAR_8 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | M1 | NO | 5662 | Carcare | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAR_9 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 5662 | Carcare | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAR_10 | Rifacimento - estensione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 5662 | Carcare | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [24 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 0
CEN_1 | Manutenzione impianto depurazione Cengio | DEP2.1 | M6 | NO | 4210 | Cengio | Replacement | x | ENV | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [16 empty] | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
CEN_2 | Gruppi di misura - attrezzature impianto depurazione Cengio | DEP2.1 | M6 | NO | 4210 | Cengio | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [16 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
CEN_3 | Telecontrollo impianto depurazione Cengio | KNW2.3 | Preq4 | NO | 4210 | Cengio | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 27 | Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione | [16 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
CEN_4 | Sistemi informativi impianto depurazione Cengio | KNW2.3 | Preq4 | NO | 4210 | Cengio | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 26 | Sistemi informativi di depurazione | [16 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
CEN_5 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 4210 | Cengio | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
CEN_6 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 4210 | Cengio | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
CEN_7 | Rifacimento - estensione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 4210 | Cengio | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [24 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
COS_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 1394 | Cosseria | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
COS_2 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 1394 | Cosseria | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
COS_3 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 1394 | Cosseria | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [16 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0
COS_4 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 1394 | Cosseria | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
COS_5 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 1394 | Cosseria | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [20 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
COS_6 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 1394 | Cosseria | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [20 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
COS_7 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 1394 | Cosseria | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [20 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0
COS_8 | Rifacimento - estensione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 1394 | Cosseria | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [20 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0
MAL_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 1293 | Mallare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
MAL_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 1293 | Mallare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
MAL_3 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 1293 | Mallare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
MAL_4 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 1293 | Mallare | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [12 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
MAL_5 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 1293 | Mallare | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [16 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0
MAL_6 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 1293 | Mallare | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [20 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
MAL_7 | Rifacimento - estensione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 1293 | Mallare | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [20 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0
MAL_8 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 1293 | Mallare | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [24 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0
MAL_9 | Rifacimento - estensione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 1293 | Mallare | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [24 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0
DEG_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 1948 | Dego | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
DEG_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 1948 | Dego | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [12 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
DEG_3 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 1948 | Dego | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
DEG_4 | Rifacimento - estensione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 1948 | Dego | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [16 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DEG_5 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 1948 | Dego | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
DEG_6 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 1948 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
DEG_7 | Rifacimento - estensione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 1948 | Dego | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [16 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
DEG_8 | Gruppi di misura - attrezzature impianto depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 1948 | Dego | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [16 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0
DEG_9 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 1948 | Dego | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [20 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
DEG_10 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 1948 | Dego | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [20 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0
DEG_11 | Manutenzione impianti depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 1948 | Dego | Maintenance |  | ENV | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [20 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
DEG_12 | Misura impianti depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 1948 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [24 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
GIU_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 425 | Giusvalla | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [24 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0
GIU_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 425 | Giusvalla | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [24 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
GIU_3 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 425 | Giusvalla | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [24 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
GIU_4 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 425 | Giusvalla | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [24 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0
MIL_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 3250 | Millesimo | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [16 empty] | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0
MIL_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 3250 | Millesimo | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
MIL_3 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 3250 | Millesimo | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
MIL_4 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 3250 | Millesimo | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [16 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
MIL_5 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 3250 | Millesimo | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
MIL_6 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 3250 | Millesimo | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [20 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
MIL_7 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 3250 | Millesimo | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [20 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0
MIL_8 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 3250 | Millesimo | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [24 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
MIL_9 | Rifacimento - estensione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 3250 | Millesimo | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [24 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0
MUR_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 871 | Murialdo | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [20 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
MUR_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 871 | Murialdo | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [20 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
MUR_3 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 871 | Murialdo | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [20 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
MUR_4 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 871 | Murialdo | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [20 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
MUR_5 | Manutenzione impianto depurazione Murialdo | DEP2.1 | Altro | NO | 871 | Murialdo | Maintenance |  | ENV | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [20 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0
MUR_6 | Sistemi informativi impianto depurazione Murialdo | KNW2.3 | Preq4 | NO | 871 | Murialdo | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 26 | Sistemi informativi di depurazione | [20 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
MUR_7 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 871 | Murialdo | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [24 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
MUR_8 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 871 | Murialdo | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [24 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
MUR_9 | Manutenzione impianto depurazione Murialdo | DEP2.1 | Altro | NO | 871 | Murialdo | Maintenance |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato | [24 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0
MUR_10 | Gruppi di misura - attrezzature impianto depurazione Murialdo | DEP2.1 | Altro | NO | 871 | Murialdo | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [24 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
OSI_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 470 | Osiglia | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
OSI_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 470 | Osiglia | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [20 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
OSI_3 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 470 | Osiglia | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [20 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
OSI_4 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 470 | Osiglia | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [20 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
OSI_5 | Manutenzione impianto depurazione Osiglia | DEP2.1 | Altro | NO | 470 | Osiglia | Maintenance |  | ENV | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [20 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
OSI_6 | Sistemi informativi impianto depurazione Osiglia | KNW2.3 | Preq4 | NO | 470 | Osiglia | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 26 | Sistemi informativi di depurazione | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
OSI_7 | Gruppi di misura - attrezzature impianto depurazione Osiglia | DEP2.1 | Altro | NO | 871 | Osiglia | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [20 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0
OSI_8 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 871 | Osiglia | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [24 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
OSI_9 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 871 | Osiglia | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [24 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0
OSI_10 | Telecontrollo impianto depurazione Osiglia | KNW2.3 | Preq4 | NO | 871 | Osiglia | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 27 | Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione | [24 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
PAL_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 934 | Pallare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [16 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
PAL_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 934 | Pallare | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
PAL_3 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 934 | Pallare | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
PAL_4 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 934 | Pallare | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [16 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
PAL_5 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 934 | Pallare | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [20 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
PAL_6 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 934 | Pallare | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [24 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
PAL_7 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 934 | Pallare | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [24 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
PIA_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 816 | Piana Crixia | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
PIA_2 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 816 | Piana Crixia | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
PIA_3 | Manutenzione impianto depurazione Piana Crixia | DEP2.1 | Altro | NO | 816 | Piana Crixia | Maintenance |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
PIA_4 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 816 | Piana Crixia | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
PIA_5 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 816 | Piana Crixia | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
PIA_6 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 816 | Piana Crixia | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [20 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0
PIA_7 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 816 | Piana Crixia | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [20 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0
PIA_8 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 816 | Piana Crixia | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [20 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
PIA_9 | Telecontrollo depurazione | KNW1.3 | Preq4 | NO | 816 | Piana Crixia | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 27 | Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione | [20 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
PIA_10 | Rifacimento - estensione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 816 | Piana Crixia | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [24 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0
PIA_11 | Gruppi di misura - attrezzature impianto depurazione Piana Crixia | DEP2.1 | Altro | NO | 816 | Piana Crixia | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [24 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
PLO_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 550 | Plodio | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [16 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
PLO_2 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 550 | Plodio | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [16 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
PLO_3 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 550 | Plodio | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
PLO_4 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 550 | Plodio | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
PLO_5 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 550 | Plodio | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
PLO_6 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 550 | Plodio | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
PLO_7 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 550 | Plodio | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [24 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
PLO_8 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 550 | Plodio | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [24 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
ROC_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 710 | Roccavignale | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [16 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
ROC_2 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 710 | Roccavignale | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [16 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
ROC_3 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 710 | Roccavignale | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
ROC_4 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 710 | Roccavignale | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
ROC_5 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 710 | Roccavignale | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
ROC_6 | Gruppi di misura - attrezzature impianto depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 710 | Roccavignale | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [24 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0
URB_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 869 | Urbe | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
URB_2 | Rifacimento - estensione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 869 | Urbe | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 70000 | 70000 | 0 | 0
URB_3 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 869 | Urbe | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
URB_4 | Manutenzione impianti depurazione Urbe | DEP2.1 | Altro | NO | 869 | Urbe | Maintenance |  | ENV | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [12 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
URB_5 | Manutenzione opere presa acquedotto | APP2.2 | M1 | NO | 869 | Urbe | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
URB_6 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 869 | Urbe | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [16 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
URB_7 | Telecontrollo rete acquedotto | KNW1.1 | M2 | NO | 869 | Urbe | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
URB_8 | Gruppi di misura - attrezzature impianto depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 869 | Urbe | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [16 empty] | 8000 | 8000 | 0 | 0
URB_9 | Sistemi informativi impianti depurazione Urbe | KNW2.3 | Preq4 | NO | 869 | Urbe | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 26 | Sistemi informativi di depurazione | [16 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
URB_10 | Manutenzione serbatoi | APP2.2 | M1 | NO | 869 | Urbe | Maintenance |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [20 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
URB_11 | Gruppi di misura reti | APP4.2 | Preq1 | NO | 550 | Plodio | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [20 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
URB_12 | Telecontrollo rete fognatura | KNW1.2 | M4a | NO | 869 | Urbe | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 18 | Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura | [20 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
URB_13 | Innovazione impianti depurazione | DEP2.1 | Altro | NO | 869 | Urbe | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [20 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0
CIRA_1 | Ottimizzazione comparto di ossidazione | EFF1.3 | Altro | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [16 empty] | 75000 | 75000 | 0 | 0
CIRA_2 | Ottimizzazione comparto disidratazione fanghi | EFF1.3 | Altro | NO | 45000 | Dego | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione | [12 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 0
CIRA_3 | Laboratorio chimico | EFF1.3 | Altro | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 29 | Laboratori e attrezzature | [12 empty] | 7500 | 7500 | 0 | 0
CIRA_4 | Manutenzione impianto | EFF1.3 | Altro | NO | 45000 | Dego | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato | [12 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
CIRA_5 | Autoveicolo | EFF3.1 | Altro | NO |  |  | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 32 | Autoveicoli - automezzi | [12 empty] | 7500 | 7500 | 0 | 0
CIRA_6 | Automazione e controllo processo | DEP2.1 | M6 | NO | 45000 | Dego | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 27 | Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione | [16 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 0
CIRA_7 | Software Gestionale Settore Idrico | UTZ2.1 | MC2 | NO | 45000 | Dego | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 9 | Sistemi informativi di acquedotto | [20 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 0
CIRA_8 | Automezzi | EFF3.1 | Altro | NO |  |  | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 32 | Autoveicoli - automezzi | [16 empty] | 55000 | 55000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
CIRA_9 | Gruppo di cogenerazione | EFF4.5 | M5 | NO | 45000 | Dego | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 28 | Altri impianti | [20 empty] | 130000 | 130000 | 0 | 0
BAR_1 | Manutenzione rete acquedotto | DIS1.2 | M1 | NO | 634 | Bardineto | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
BAR_2 | Impianto di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | NO | 634 | Bardineto | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [20 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
BAR_3 | Manutenzione rete fognatura | FOG2.1 | M4a | NO | 634 | Bardineto | Maintenance |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [20 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
ALLC_1 | Piano di sostituzione misuratori | DIS3.2 | MC2 | NO | 16143 | Piana, Dego, Carcare, Mallare Cosseria, Bormida e Urbe | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | [16 empty] | 45240 | 45240 | 0 | 0 | 45240 | 45240 | 0 | 0 | 45240 | 45240 | 0 | 0 | 316680
Note on F2: u.m.: - abitanti per servizi di ACQ, - A.E. per servizi di FOG e DEP)
Note on H2: si veda il foglio "PdI-legenda" per le definizioni
Note on L2: autocompilato
Note on M2: da compilare obbligatoriamente per gli interventi pianificati (dal 2020 in poi)
Note on Q2: si intende il valore dei Lavori in Corso generato nell'anno 2018
Note on R2: il valore delle entrate in esercizio per singolo intervento può essere superiore al valore della spesa annuale in caso di interventi pluriennali entrati in esercizio nell'anno in considerazione
Note on S2: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on X2: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AC2: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AH2: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AM2: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AQ2: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AV2: La compilazione delle colonne "AW" e "AX" è obbligatoria in caso di intervento volto al superamento del Prerequisito Preq3